화재방어검토회의 결과 보고(광진구 천호대로 635)
문서번호	중곡119안전센터-1259	결재	담당자	진압3대장	센터장
등록일자
			조용성	이청희	04/04 代이청희
수 신	내부결재
접수번호

1. 화재발생 현황

검토회의일시	2015. 4. 4. 11:00 ~ 11:30 (인원 : 8명)
출동일시	2015. 3. 29.(일) 18:01 ~ 18:50 (완진 18:10분)
발화장소	광진구 천호대로 635 옥탑층
대 상 명	광진구 천호대로 635 건물
건물구조	양식 철근콘크리트조 3/1층 1동 7호, 연면적 967.81㎡
원 인	조사중		화재종류
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 없음
	재산	- 계 : 1,706,000원 - 동 산 : 1,430,000원 - 부동산 : 276,000원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(18:02), 도착(18:04), 완진(18:10), 귀소(18:50)
출동경로	안전센터 → 중곡사거리 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 60명(소방57,경찰3)
		차량 : 총 15대 (펌프 4 , 탱크 4 , 구조 2, 구급 2, 굴절 1, 기타 2)
	관 할 대	인원 : 총 5명
		차량 : 총 2대 (펌프 1, 탱크1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이청희	진압대장
	소방장	이정호	관창수
	소방사	조용성	관창보조
	소방위	윤창식	펌프차 운전
	소방장	김충섭	탱크차 운전
소방용수	점유 소화전	지상식 407호

3. 임무별 활동상황

펌프차	⇒ 현장도착 즉시 수관 3본 전개하여 진입실시. ⇒ 옥탑층 보일러실 화재진압 실시.
탱크차	⇒ 주변 소화전 점유 후 펌프차 보수 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊  현장 주소가 정확하지 않아 현장도착 시간 지연

○ 대  책

◊ 출동 시 신고자와 연락하여 정확한 주소 확인하여 현장도착시간 단축

5. 위치 및 작전도