문서번호	급수운영과-4884
결재일자	2015.4.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
한호진		이경재	04/06 代이경재
협 조
	주무관			황대룡
	주무관			이덕규
	주무관			조봉구
	주무관			최지영

일일 공급량 결산보고(4.2)

2015. 4. 3.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2015. 4. 3

일별	2014. 4월				2015. 4월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			638,296	총 공급량			614,525	-23,771
	일 평균 공급량			319,148	일 평균 공급량			307,263	-11,886
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				-3.7%
1	화	9.5	23.0	329,974	수	10.0	17.6	304,630	-25,344	날씨요인에 의한 감소
2	수	9.9	21.9	308,322	목	8.5	21.8	309,895	1,573	-
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2015. 4. 3

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	107,800	적정	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	108,500	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	381,600	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	288,005	적정	10,522	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2015. 4. 3

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	304,630	51,620	57,080	110,000	85,930
금일	309,895	51,560	56,940	107,800	93,595

※ 공급량 적정

□ 4월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.