출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강순길	함태광	04/06 남정열

	명에 의하여 가압장 배수지 기전설비 점검출장과 관련 길동배수지외 2개소 에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 직 성명 : 지방공업주사 강순길

보 고 내 용
일 시	2015. 4.3. 09:30 ~ 17:30
건 명	출장 결과보고서
내용	◉ 길동배수지 점검 - PLC ,모뎀 작동상태 : 작동상태 양호 - 전동밸브 점검 : 작동상태 양호 - 길동배수지 밸브실 점검 : 점검결과 양호 - 낙뢰에 의한 정전 복귀 점검 : 정상 ◉ 오금,거마가압장 점검 - 가압펌프 및 배수펌프 설치상태점검 : 양호 - PLC 및 통신상태 점검 : 정상 - 탄소배출 감소를 위한 펌프가동 현장조사 - 점검자 : 함태광,강순길,박종희,김응태.장성렬
비 고