액화산소 수불대장(2015.4.5)

주무관	정수과장
이경철	04/06 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′15구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			9,293			10,517	108톤
4/1		542	8,751		600	9,917
4/2		598	8,153		605	9,312
4/3		728	8,153		652	8,660
4/4		767	7,425		611	8,049
4/5		682	5,976		735	7,314
누 계	0	3,317		0	3,203

단위 : kg