고압가스 수불부(4.3~5)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/06 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			19,771						10,879			15,058
4.01		554	19,217		0	0	250	250	10,629		2,226	12,832
4.02		592	18,625		0	0	251	251	10,378	19,000	2,210	29,622
4.03		648	17,977		0	0	241	241	10,137		2,018	27,604
4.04		1,034	16,943		0	0	267	267	9,870		1,320	26,284
4.05		763	16,180		0	0	228	228	9,642		1,333	24,951
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계		3,591			0	0	1,237	1,237		19,000	9,107