		강남수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 언주로146길 41, 논현동 99-22, 밸브고장)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033952945	고객접수번호	1002015036518
수용가명	석혜원외 1명	민원신청일	2015년 04월 06일
수용가주소	서울특별시 강남구 언주로146길 41 (논현동) ( 135 - 010 강남구 논현동 99-22 )
신청인	전철영	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20030303	기물번호	F1000015872
현장방문일시	12시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	전철영	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장으로 누수복구 담당자 인계(신형밸브)

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					04/06 최임봉
협조자
시행			급수운영과-5887										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)