	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 결과보고

1. 재난관리과-1423(2015.3.2.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 27.(기간 중 15일)

나. 대   상 : 공설 497개소(소화전 : 495개소/비상소화장치 : 16개소/ 저수조 :     1개소 / 급수탑 : 1개소) ※비상소방용수시설 1개소

다. 점 검 자 : 센터장(대장) 감독수리, 당번근무자

라. 점검결과 : 양호 470개소, 불량 27개소(사용가능 16개소, 사용불 11개소)

붙임 : 1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 고장발생보고서 각 1부.  끝.

	잠원119안전센터장
담당자	홍의권		진압3대장	한만정		119안전센터장	04/06 조흥섭
협조자
시행	잠원119안전센터-1206	(		)	접수		(		)
우	137-132	서울 서초구 양재2동 서초구 동산로9 (양재2동 324-5)	/
전화	572-5523	/전송	3462-8119	/		/	대시민공개