문서번호	급수운영과-7966
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	04/06 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2015년 04월 06일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 1-2	광진구 구의동 2*-3*호	음청	CON	11:00	탐 지 적 출			공문발송
2	아차산 07	광진구 중곡동 2*8-2*호	기간제	ASP		다점형로그 설치 수거후 조사한바 누수이상없음			B조
3	아차산 09	광진구 중곡동 5*-1호	”	ASP		누수 이상 없음			B조
4	아차산 14	광진구 구의동 2*-8호	민원	CON		누수이상없음(수요가설명)
5	아차산 42	광진구 구의동 5*6-1번지 (누수다발관로 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=150m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	아차산 21	광진구 능동 2*5-1*번지일대	16	탐 사 중