다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-4252(2015.2.25.)『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 시달』

나. 재난관리과-1171(2015.2.27.)『2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 2015년도 상반기 우리 회현119안전센터 소방용수시설 일제조사 추진결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월 간)

나. 점검대상 : 491개소(지상식253, 지하식219, 저수조18, 급수탑1)

붙임 : 1. 표찰발견보고서식 1부.

2. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(서식) 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 알집 1부.

4. 소방용수시설 고장보고 알집 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	진성경		진압3대장	이종순		119안전센터장	04/06 이종태
협조자
시행	회현119안전센터-1461	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	대시민공개