문서번호	시설관리과-5609
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이혜진		代김효수	04/06 남정열
협 조

분기승인요청 보고

(성내동 416-7~449-13번지외 4개소 배급수관정비공사)

2015. 04.

시설관리과

분기승인요청 계획보고

2015년 「성내동 416-7~449-13번지외 4개소 배급수관정비공사」와 관련하여 정비구간중 길동49블록으로 유입되는 배수본관 분기공사가 필요하여 보고함.

1. 관련 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 성내동 416-7~449-13번지외 4개소 배급수관정비공사

나 공사개요 : D=15~300㎜ L=1,330m(5개 구간)

※ 분기승인 요청 관련 구간

구간	소블록명	공사위치	배급수관 공사개요	분기승인 개 요
3	길동 49	천호동 41~42 (굽은다리역 홈플러스~ 강동구민회관)	D=200㎜ L=150m	D=1200/300㎜ (L=5.0m)
4	길동 49	천호동 42~44 (굽은다리역 홈플러스~ 길동사거리방면)	D=300㎜ L=160m

위 치 도

설계 상세도①

2. 보고내용

가. 상기 배급수관정비 공사와 관련하여 설계상세도(①)와 같이 3, 4구간 공사 시점부에 인접한 배수본관 1200㎜에서 단일분기하여 길동49블록으로 유입되는 노후된 배급수관을 정비하고 순환배관망 형성코자 함.

나. 분기위치 : 강동구 천호동 41번지 (굽은다리역 홈플러스 앞)

3. 조치의견

가. 상기 배급수관 정비공사와 관련하여 배수본관(D=1,200/300㎜) 본부 분기승인 후 소블록 유입관 및 배급수관을 정비코자 함.

나. 공사는 현장여건상 배급수관 계약업체 ㈜영탁건설 대표 신탁균에 작업지시하여 야간에 시행토록하고 공사시행시 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

※  예산과목-자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(배급수관정비)  끝.