이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	04/06 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015.4.6
보 고 자 : 7급 성명 : 박종범

보       고       내       용

일  시

2015.4.6(출장일시)

건  명

출장결과보고(4.6 박종범)이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

*******	****	****	****	**	**	******
**********	***	*******	********	**	**	******

2. 조사내용

- *******************************************

건물주 자체 탐지결과 누수처 없으며 심사 2차례 현장방문시에도 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균량 22㎥을 사용하고 있으며 백단위 회전시 천단위를 걸고 넘은 것으로 판단됨.

- 10일동안 관리검침을 시행, 6일사용량인 1㎥, 9일사용량인 2㎥으로 수돗물 사용량이 적음.

- 위 일반용 수전으로 1층 핸드폰가게 화장실 사용 수도꼭지1개(개방하지 않음), 1층 가정집(씽크대,화장실,세면대)2명사용중임.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2015. 4.6	현장확인		1092	2	3㎥/10일*61= 18톤, 별침정지,누수등 없음
2015. 4.1	현장확인		1090	1	백단지침비정상 (백단회전시 천단위회전)
2015. 3.27	정례검침	25	949	120
20151.27	정례검침	10	929	20	정상 사용량
2014.11.27	정례검침	10	906	23	정상 사용량

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 지침배열 비정상으로 십단위 회전시 윗 지침이 맞물려 회전하는 비정상계량기로  판단되기에, 2015.4납기는 전월사용량20㎥ 으로 인정조정하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고