문서번호	급수운영과-6406
결재일자	2015.4.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		이병운	04/06 이승철
협조

상수도 노후밸브 조사 및 변실토사정비 보고서

2015. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

용산구 관내 GIS 노후밸브 조사 및 변실 토사 정비를 통해 변실 보수계획 및 노후밸브를 파악하여 GIS도면 수정등 노후밸브를 정비코자 아래와 같이 조사코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 노후밸브 조사

□ 적출현황 및 정비계획

연 번	구 분	동 별	대상(개소)	정비계획	비고
	계		303개소	토사정비 후 GIS도면수정
1	용산구	후암동	27	토사정비 후 GIS도면수정
2	“	효창동	8	“
3	“	한남동	28	“
4	“	한강로동	30	“
5	“	청파동	8	“
6	“	이태원1동	41	“
7	“	이태원2동	43	“
8	“	이촌동	4	“
9	“	이촌1동	22	“
10	“	원효로1동	16	“
11	“	원효로2동	11	“
12	“	용산2가동	18	“
13	“	용문동	5	“
14	“	서빙고동	37	“
15	“	남영동	5	“

□ 조치(처리)의견

○ 조사방법 : 1차 ⇒ 변실토사정비 (303개소 시행) 내식성밸브 확인시 밸브캡에                            노랑색 페인트 도포

2차 ⇒ 확인된 노후밸브 정비

3차 ⇒ GIS도면수정

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜성림건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 3,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비)

따로붙임 : GIS도면 각 1부. 끝.