아리수품질확인제 수질검사 실적보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박번수	조성관	04/06 이희세

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 4. 6.

보고자  공업6급  박번수

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2015. 4. 3

□ 대    상 :  수질민원

□ 검    사 : 수질검사원(직원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
4.3	14	14	0	0	0	0	14	100.0
누계	2,135	2135	0	80	80	0	2,215	96.4
※ 2015년 목표 : 30,083가구(목표대비 7.10%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.