문서번호	녹지관리과-3159
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
안순호	박병구	04/06 김윤철

세종로공원 전기통신 기념탑 정비 계획

세종로공원 전기통신 기념탑 정비계획

세종로공원내에 설치된 전기통신 기념탑 황등석 일부가 이탈 및 균열되어 정비하고자 아래와 같이 조사하고 그 결과를 보고 드림.

□ 설치 개요

○ 설치일시 : 1992. 9. 26

○ 규    모 : Ø13m X H 9.0 m

○ 설치기관 : (구)체신부, 한국통신

□ 정비관련 추진사항

○ 녹지관리과(2014. 11. 17) ⇒ KT에 정비 요청

○ KT 의견 (2015. 3. 18) ⇒ 서울시에 기부채납

※ 본청 조경과 의견(2015. 4. 1) ⇒  서울시에 기부 채납

□ 점검결과

○ 기념탑 상단부에서 하단부 방향으로 이음새 부분이 2~3cm 가량 이탈 및 이음새 균열이 진행되고 있어. 전반적인 보강이 요구됨.

□ 보고자 의견

○ 서울시에 기부 채납한 것으로 우리시에서 보수 조치

○ 조각 전문가의 작품으로 당시 설치 조각가의 자문과 석재 업체의

의견을 종합하여 보수 하고자 함.

현 황 사 진

원경
근경