문서번호	봉천119안전센터-1466
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개

담당자	진압2대장	센터장			결재
심보천	채동학	04/06 이중구
협 조

화재진압 활동사항 토론회 개최 결과보고서(봉천동 969-44)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 봉천119안전센터

소방 관서	관악소방서 봉천119안전센터
일 시	2015. 4. 2.(목) 09:20-09:40		장소	사무실	참석인원	8
화재 발생	출동일시	2015. 4. 1.(수) 10:54-11:15
	위 치	관악구 봉천동 969-44, 건물 1층
	출동인원 및 차량	출동인원	5명	출동장비	2대 (펌프)
현장 활동 사항	개 요	○ 관악구 봉천동 969-44, 1층 건물 주택 주방 음식조리 중 찜통과 천장 그을음으로 선착대 봉천대 도착하여 소화기를 사용하여 진화함.
	문제점	○ 특이사항없음
	개선사항	○ 화재진압활동시 안전확보 지시함