문서번호	급수운영과-5891
결재일자	2015.4.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	04/06 최임봉

저수조청소 제외 요청에 따른 보고

(*****)

2015. 04.

강남수도사업소

(급수운영과)

저수조 청소 제외 요청에 따른 보고(*****)

강남구 ************ 낙산프라자로부터 저수조 청소 제외 요청 민원이 접수되어 현장확인하고 다음과 같이 보고함.

◆ 현  황

◦ 건 물 명 : *****

◦ 주    소 : 강남구 ************

◦ 관 리 자 : *******************

◆ 조사내용

◦ 건축물개요

- 용    도 : 업무시설

- 건축년도 : 1991년

- 급수수계(배수관) : 반포배수지(D=100㎜)

- 표    고 : 14.57m

- 분기점 수압 : 4.2㎏/㎠

◦ 저수조현황

- 고가 : 8㎥*1개(FRP)

- 지하 : 151㎥*1개(콘크리트)

◦ 급수방식

- 고가, 지하수조 → 소방용수만로 사용

◆ 조치의견

『수도법』 제33조, 『수도법 시행규칙』 제22조에 의해 반기 1회 이상의 청소와 매년 마지막 검사일로부터 1년 이내에 1회 이상의 수질검사를 실시해야 하나, ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’는 『수도법 시행령』 제50조에 의거 지하저수조에 대하여 저수조 청소 및 수질검사를 제외코자 함.  끝.