2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	질의회신(건축시공 오차범위)

우리시 응답소에 접수번호 20150331002380번으로 접수된 민원에 대하여 다음과 같이 회신하고자 합니다.

□ 질의요지

건축 시공오차에 관한 법규 기준과 콘크리트 벽체 및 슬라브, 마감벽체의  허용오차는?

□ 답변내용

- 건축물의 건축 과정에서 부득이하게 발생하는 오차에 대하여 「건축법」제26조 및 동법시행규칙 제20조 별표5에 정하고 있는 바, 벽체 두께 및 바닥판 두께에 대하여 각각 ‘3퍼센트 이내’가 허용되는 오차의 범위로 정해져 있음을 알려드립니다.

따로 붙임 : 건축법시행규칙 별표5(건축허용오차).  끝.

주무관	양효진		건축정책팀장	진경식		건축기획과장	04/06 한병용
협조자
시행	건축기획과-6914	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로 110(태평로1가 31) 서울시청사 3층	/
전화	02-2133-7102	/전송	02-2133-0750	/	yanghj@seoul.go.kr	/	부분공개