	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	4월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치점검 계획 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 - 3.소방용수시설및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2015년 4월 중 소방용수시설(취약지리) 정기조사 및 비상소화장치점검 계획을 수정하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1). 기  간 : 2015. 04. 06.(월) ~ 04. 30.(목)

2). 대  상 : 525개소

- 소화전 460(*******************

저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 59

3). 조사자 : 전직원(구급대원 제외), 소방용수 안전지킴이 의용소방대

- 감독자 : 센터장 또는 진압대장

4). 담당현황 및 조사일정 :『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1). 기  간 : 2015. 04. 06.(월) ~ 04. 30.(목)

2). 대  상 : 비상소화장치 59개소

3). 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 안전센터장(선별),

4). 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월3회 실시

- 안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월1회 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

3. 행정사항

- 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

- 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저 등.

※ 담당자 연.병가시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임 : 1. 소방용수시설 개인별 담당자 및 조사일정  1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 고장 소화전 현황 1부.

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.   끝.

담당자	김기현		진압1대장	강창륜		119안전센터장	04/06 정은창
협조자
시행	신당119안전센터-1205	(		)	접수		(		)
우	100-450	서울 중구 신당동 366-12 신당119안전센터	/
전화	0222380698	/전송	0222540119	/	kindtongue@seoul.go.kr	/	대시민공개