투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조시설 공기압축기 수리 승인

1. 중랑사업소 – 130337(‘15.03.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조시설 공기압축기 수리 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조기 및 보일러설비 제어용 공기압축기가 장시간 및 연속가동에 따른 압축기 헤드 마모로 압력이 저하되어 수리필요

***********공기 압축기(15HP) 헤드외 7종 부품교체

**********************

나. 검토결과 : 공기압축기는 건조설비 및 보일러 제어를 상시 가동함에 따라  건조설비의 정상가동을 위해 제작사의 긴급 수리가 요구됨.

다. 조치의견 : 수리 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	04/06 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-2466	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개