피난.방화시설 불시단속 조사서

검사일시 : 2015. 4. 5. 20:10 ~ 21:10

대 상 명	화운틴			위 치	중구 충무로3가 58-10
대 표 자		전화번호				업 종		유흥주점
규 모	철근콘크리트구조물 3/ 1층, 연면적 400㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 66㎡)
관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항			단속 결과				조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위			유흥주점 폐업 스타즈호텔로 신축됨
물건적치 또는 장애물 적치행위			-
유도등 점등 및 피난방향 적정성
방화셔터 작동 여부
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)
참 고

결재	★담당자		진압1대장		119안전센터장
	박호영		최태종		04/06 최득락
협조