문서번호	서울숲공원관리사무소-1919
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		현호재	04/06 송동명
협 조
	운영팀장			최원아
	주무관			김종왕

서울숲공원 주차장 장비 점검 및 청소정비 보고

2015. 04

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 주차장 장비 점검 및 청소정비 보고

서울숲공원관리사무소-1776(2015.03.31.)호와 관련, 주차장 유지관리 장비를 점검 및 청소 정비를 완료하였기에 다음과 같이 결과보고 함.

정비기간 : 2015. 4. 2. 07:00 ~ 12:00

정비대상 : 주차장 유지관리용 장비(주차장관리실내)

대상 장비명	정비 내용	비고
서버 컴퓨터	정상작동 점검 및 내부청소	1EA
운영 컴퓨터	정상작동 점검 및 내부청소	1EA
CCTV DVR	정상작동 점검 및 내부청소	3EA
UPS 및 밧데리	정상작동 점검

추진방법 : 자체인력 활용

○ 공업6급 강재섭, 공무직 오수한, 경비용역업체 직원 등

정비결과

○ 각종 장비 점검 및 내부청소 정비 – 정상작동 및 먼지 등 청소

○ UPS 및 밧데리 점검 및 이상여부 확인 - 이상없음

○ 정전 후 무정전 전원 정상 작동여부 확인 - 정상작동

기대효과

○ 주차관리시스템의 안정적 운영 제고

○ 기기 오작동에 따른 민원발생 최소화

○ 먼지 등 화재발생 요인 사전 차단

붙임 : 현황사진 1부.  끝.