2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
		중부소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	이클레이 서울총회 관련 행사장 등 소방안전점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제4조 제2항 제3호

나. 예방과-7535(2015.3.30.)「이클레이 서울총회 소방안전점검 계획」

2. 『2015 이클레이 세계도시기후환경총회』에 참여하는 참가자의 안전을 위한 행사장 및 숙소에 대한 사전 소방안전점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 5개소

나. 점검기간 : 2015. 3. 23. ~ 4. 2.

- 동대문 디자인플라자 : 2015. 4. 02.(목) / 소방ㆍ가스 합동

- 뉴국제호텔 등 4개소 : 2015. 3. 23. ~ 3. 27 / 기 실시(갈음)

다. 방    법 : 관련부서 합동점검

라. 점검결과 : 양호 3, 불량 2(조치명령)

붙임  1. 이클레이 총회 사전소방안전점검 계획 1부.

2. 행사장 등 소방특별조사 결과 보고서 1부.  끝.

							중부소방서장
담당자							김진철			검사지도팀장					오승민					예방과장					전결 04/07 권오선
협조자
시행			예방과-5691									(						)		접수											(						)
우	100-420					서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43)															/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		02)2238-1191						/전송			02)2238-1803					/	bobaejin@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.