	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 3월 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 예방행정편 제6항 “소방특별조사 운영의 내실화” 과 관련입니다.

2. 2015년 3월 소방시설 종합정밀점검 접수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 보고서 접수

◯ 3월 : 총 22개소

- 지연보고 1개소(원창빌딩) : 소방시설관리업체 과태료 부과

나. 용도별 현황

용도	계	3월
		물분무 등, 5,000㎡	연면적2,000㎡ 이상(다중)	공공기관	터널
계	22	10	3	9	0
양호	17	8	1	8	0
불량	5	2	2	1	0

다. 불량대상 조치 : 시정조치명령 처분통지서 → 시정조치명령 → 확인점검 실시후 종결

※시정조치명령 처분통지 대상에서 의견제출 기한 내 지적사항을 자진 보완하였을 경우, 확인점검을 실시하고 완비시 별도의 시정보완명령을 발부하지 않고 종결 처리

붙임 : 종합정밀점검 접수결과 대상 각 1부.  끝.

★담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	04/07 박성진
협조자
시행	예방과-6910	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	부분공개