함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	한일엠이씨(150-103 서울 영등포구 양평동3가 15-1)
(경유)
제목	상수도 공급가능 질의에 따른 회신(신사동 654-12번지)

1. 한일 제2015-G-081호(2015.03.13)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하**************************에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 시상수 공급가능 여부 및 공급가능 시기

- 공급가능 및 신청일로부터 3주 이내

❍ 시상수 공급압력

- 약 3.8kg/㎠

❍ 시상수 인입 공사비 및 시설분담금(실제 공사진행 변동 있음)

- 정액공사비 : 1,771,850원

- 원인자부담금 : 1,473,000원.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	04/07 최임봉
협조자
시행	급수운영과-5929	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개