문서번호	급수계획과-2345
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수계획과장	급수부장
최춘근		代최춘근	04/07 이규상
협조
	주무관		백영애

『입상활성탄 재생 관련』

수도권매립지 출장 결과 보고

2015. 4

급수부
(급수계획과)

『입상활성탄 재생 관련』

수도권매립지 출장 결과 보고

입상활성탄 재생시설 도입 관련 수도권매립지 관리공사에 출장하여 업무 협의하고 그 결과를 보고 드림.

출장개요

출장일시 : 2015. 4.2(목) 14:00~18:00

장     소 : 수도권매립지 관리공사(인천시 서구 백석동 소재)

출 장 자 : 급수계획과 시설6급 최춘근, 상수도연구원 백영애 연구사

면 담 자 : 연구개발처 원종철 처장

협의안건 : 입상활성탄 재생시설 건설관련 인․허가 등

주요 토의(면담)내용

재생시설 건설시 건설부지에 대한 매입비용은 필요없음

- 서울시가 수도권매립지 지분권과 공유수면매립 면허권 71.3% 소유

활성탄 재생시 사용되는 연료로 매립지의 바이오가스를 활용시 LNG 가스에 비해 경제성(약 40% 절감) 및 친환경적임

- 활성탄 1㎥/일 재생시 ⇒ LNG 가스 약 250㎥ , 바이오 가스 300㎥ 소요

매립지에 재생시설 건설시 주민운영회 및 주민지원협의체 동의 필요

⇒ 주민들을 위한 인센티브 등 보상 고려 필요

※ 주민운영회(환경부․인천시․서울시․경기도 관계자, 주민대표), 주민지원협의체(지역주민)

인천시와 인허가 협의 대안으로 재생시설 건설비용 중 인천시는 비용 부담은 제외하며, 재생 물량에 대한 처리비용만 부담하는 안으로 협의토록 권고함

향후계획

인허가 부서(인천시 녹지국 자원순환과)에 방문협의. 끝.