문서번호	관리부-596
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	관리부장	보건환경연구원장
권민수	김삼임	이형우	01/15 채영주
협 조
	강북농수산물검사소장		정권
	강남농수산물검사소장		김무상
	축산물부장		이주형
	수질부장		전재식
	대기부장		어수미
	미생물부장		최성민
	식의약품부장		김정헌

2013년 연구실 정밀안전진단 결과보고

2014. 01.

보건환경연구원

(관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	연구실안전환경조성에관한법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2013년 연구실 정밀안전진단 결과보고

2013년 연구실 정밀안전진단 실시 결과 연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태이거나 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태임으로 이번 용역 결과를 통하여 연구실 안전환경조성을 지속적으로 시행코자 함.

Ⅰ		정밀안전진단 개요

❑ 적용근거

❍ 연구실안전환경조성에관한법률 제9조 (정밀안전진단의 실시)

❍ 연구실안전환경조성에관한법률 시행규칙 제10조 (특수검진 실시)

❍ 연구실안전환경조성에관한법률 제18조(교육ㆍ훈련 등)

❑ 용역개요

❍ 용 역 명 : 보건환경연구원 정밀안전진단시행

❍ 계약업체 : 대한산업보건협회

❍ 계약금액 : 금14,639,030원(일천사백육십삼만구천삼십원)

❍ 과업기간 : 2013. 11. 18. ~ 2013. 12. 13

❍ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화 청사시설 유지관리, 공공운영비

❍ 과업범위

- 연구실에 대한 정밀안전진단

(가스시설, 화공안전, 기계설비, 전기시설, 소방시설, 산업위생 분야 등)

- 연구실 유해환경 검사를 통한 특수건강검진

- 연구실 종사자 의무교육 진행 - 3시간씩 4회 시행(총 12시간)

Ⅱ		정밀안전진단 결과

❑ 연구실 정밀안전진단 결과(종합)

❍ 평가등급 기준

등급	연구실 안전환경 상태
1등급	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2등급	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3등급	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4등급	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5등급	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

※ 관련근거 : 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(미래창조과학부 제2013-109호) 제11조(결과의 평가 및 후속조치)

❍ 보건환경연구원 정밀안전진단

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	합계
연구실 개소	38	38	16	0	0	92

❍ 종합의견

종합적으로 연구실안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태이거나 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 1,2등급은 각각 38개소(41.3%)와 38개소(41.3%)였음.

❑ 특수검진 현황

❍ 특수검진자 부서별 현황

- 특수검진 기관 : 대한산업보건협회 서울산업보건센터

- 특수검진 일자 : 2013. 11. 22 ~ 25

- 특수검진 장소 : 보건환경연구원 2층 대회의실

- 특수검진 수검 인원현황

구분	식의약품부	미생물부	대기부	수질부	축산물부	강남검사소	강북검사소
특검 인원	20	6	18	28	9	7	12
합계	100명

❍ 특수검진 현장사진

대회의실 특수검진                       대회의실 특수검진

특수검진 차량                           엑스레이 촬영

❍ 검진결과 : 특수검진 결과는 개인별 검진표 배부

❑ 연구실 안전교육 이수현황

❍ 초빙강사 교육

- 교육장소 : 2층 대강당

- 연구실 안전교육 현황

구 분	1차교육 (2013.12.2)	2차교육 (2013.12.6)	3차교육 (2013.12.11)	4차교육 (2013.12.12)	비 고
초빙강사	김 영 만 KIST 명예연구원		이 익 모 인하대학교 화학과교수
강의내용	개인보호구 및 안전사고예방	기계, 가스, 전기, 소방등 안전교육	연구실 안전법과 보호장구	화학물질 사고사례와 예방
수강인원	121명	104명	61명	74명
합 계	360명

- 안전교육 사진

❍ 인재개발원 사이버 교육(연구실 안전) 이수현황

과 정 명	11월	12월	소 계	합 계
연구실안전1	40명	105명	145명	253명
연구실안전2	26명	82명	108명

Ⅲ		향후계획

❑ 정밀점검 지적사항 조치내용

❍ 정밀점검 결과보고서 부서별 배부.

❍ 전기, 소방, 도시가스, 안전보호구등 지적사항

- 경미한 사항 : 청사시설 관리원 직영처리코자 함.

- 그 외사항의 경우 2014년 예산 범위내 처리코자 함.

- 안전보호구함의 경우 2013년 예산으로 구매 지급완료

구분	식의약품부	미생물부	대기부	수질부	축산물부	강남검사소	강북검사소	폐기물창고
설치수량	5	4	4	5	4	1	1	1
합계	25 set

* 미지급 연구실은 2014년 예산범위내에서 처리코자 함.

❍ 일반안전, 실험장비, 실험용가스, 화공안전, 폐액보관, 생물안전 지적사항

- 실험과 관련된 경미한 사항의 경우 각 부서별 조치토록 협조요청.

- 실험에 필요한 가스용기 관리 및 보관상태 지적사항 중점관리 협조요청.

- 실험실 책임자 및 담당자의 경우 일상점검 및 실험실 일반안전 사항 강화요청

- 각팀별 시약창고 및 시약관리, 폐기물관련 지적사항 조치 협조요청.

Ⅳ		기대효과

❍ 실험실 안전환경조성을 통하여 안전하고 쾌적한 실험 환경조성 기대

❍ 안전사고 발생 및 화공안전환경 조성기대.

붙임  1) 정밀안전진단 결과보고서(요약서) 1부.

2) 점검 체크리스트 각 1부. 끝.