	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	3월 소방서간 소방용수 교차점검 및 주차단속장비 확인결과보고

1. 재난관리과-2026(2015.3.27.)호 『2015년 3월 소방서간 교차점검 및 주차 단속장비 확인 점검 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 관악소방서 소방용수 교차점검 및 안전센터 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

〇 교차점검 – 동작소방서 소방용수시설 4개소

〇 확인점검 – 관악소방서 신림119안전센터 소방용수시설 4개소

〇 주차단속장비 확인점검 – 현장대응단(단속장비 이상없음)

※ 세부내역 붙임 참조

붙임  소방용수시설 교차점검 및 확인점검 결과 1부.  끝.

담당자	심종보		대응총괄팀장	박태호		재난관리과장	04/07 심대신
협조자
시행	재난관리과-2341	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개