투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(지역경제과장)
(경유)
제목	마장지하차도 침수에 따른 재발 방지 조치 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원하며, 시설보수과-3273(2014. 8.23)호와 관련입니다.

2. 2015. 4. 2(목) 강우(서울지역 일강우량 28㎜)시 마장지하차도 주변 하수도 맨홀의 역류로 인하여 마장지하차도 갓길 부분이 침수되고 기름덩어리 등 오물이 지하차도 및 집수정으로 유입되는 사고가 발생되었습니다.

3. 마장지하차도는 전년도(2014. 8.22)에도 동일한 위치의 하수도 맨홀 역류로 지하차도가 침수되고 기름덩어리 등 오물이 집수정에 유입되어 귀 구에 근본적인 대책 수립을 요청하였던 구간으로, 그 간 별다른 조치가 이루어지지 않아 적은 량의 강우에도 지하차도가 침수되는 사고가 발생되었기에,

4. 향후 우기철 침수사고 재발 방지를 위하여 귀 구에 아래사항을 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바라며, 우천시 주변의 노면수가 저지대인 지하차도 쪽으로 유입되는 점을 감안하여 주변 도로 청소 및 하수관로 · 맨홀 준설 등 일상유지 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

1) 마장지하차도 주변 하수관로, 배수로에 대한 배수계통도를 재검토하여

하수도 역류 원인 조사 및 근본적인 정비, 하수관로 및 맨홀 준설 요청                   (성동구청 안전치수과)

2) 인근 축산물 가공업체의 기름찌꺼기 등 폐수 처리시설 설치 및 하수도                  무단방류 단속 요청(성동구청 지역경제과)

3) 지하차도 및 갓길, 보도 청소 철저로 비닐 등 쓰레기에 의한 유수장애물

제거 요청(성동구청 청소행정과)

따로붙임 : 1. 마장지하차도 침수현황  1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		시설보수과장	04/07 박춘배
협조자
시행	시설보수과-1260	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1551	/전송	02)2210-1562	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개