문서번호	수처리연구과-2316
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		박현	04/07 최영준
협조
	주무관		박윤선

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 설치 관련 회의 결과보고

수도연구부

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 설치 관련 회의 결과보고

에코스마트사업 관련하여 배출수 전용 분리막 적용을 위한 막여과설비 설치를 위한 회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2015. 4. 7.(화) 10:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 영등포정수센터

○ 참 석 자 : 총 6명

- 연구원 : 수처리연구과장, 박은선, 이광제

- 영등포정수센터 : 정수과장, 이용은

- 디어포스㈜ : 모세웅 팀장

○ 회의안건

- 막여과 파일럿설비 설치

- 막여과설비 시운전(1단, 2단)

Ⅱ		회의결과

○ 막여과 파일럿설비 설치(4.10. (금))

- 1단·2단 시설용량(100 ㎥/일), 약품설비

○ 막여과시설 시운전

- 막여과설비 설치 및 무부하 테스트(4.10)

- 1단 막여과(단일 분리막, 0.2 ㎛)

∙ SS는 8,000 mg/L까지 농축시키면서 한계 플럭스 및 최대 농축 실험

- 2단 막여과(복합 분리막, 0.2 ㎛)

∙ 회수율을 고려한 투과플럭스 모니터링

Ⅲ		향후계획

○ 막여과 파일럿설비 운영 인력 주 1회 상주시켜 모니터링

Ⅳ		행정사항

○ 식대사용 : 45,000원

○ 내    역 : 에코스마트사업 관련 업무회의

○ 예산비목 : 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

붙임 : 막여과 파일럿설비 회의 사진 1부.  끝.