문서번호	시설관리과-4910
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
연제관		김만재	04/07 이계환
협조

도로점용허가 협의사항 보고

2015. 04.

도로점용허가 협의사항

강북구청 건설관리과로부터 도로점용허가신청에 따른 협의요청 사항에 대하여 아래와 같이 현장조사 결과를 보고드림.

도로점용허가 신청 현황

점용 위치	점용신청면적	점용목적	비 고
수유동 472-685 (수유동 472-38 인접도로)	(2.5m+1m)*3.2m = 11.2㎡	차량진출입시설 사용	- 기존 허가없이 보도턱을 낮추어 사용하고 있음

보고내용

점용 위치	이용실태 및 상수도시설물 현황	협의 의견
수유동 472-685 (수유동 472-38 인접도로)	- 상수도관 D=20mm 매설되어 있음 - 현재 허가없이 보도턱을 낮추어 사용하고 있음	- 의견없음

처리의견

- 상기와 같이 도로점용허가신청 대상건에 대한 협의 의견을 강북구청 건설관리과에 회신코자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.