문서번호	급수운영과-369
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
이상윤	최임봉	이상홍	01/20 정득모

2014년 수질자동감시시스템 유지보수용역 추진계획

2014. 1

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 운 영 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 수질자동감시시스템 유지보수용역 추진계획

공급계통별 실시간 수질감시를 위한 수질자동측정기와 수질전송감시시스템에 대해 안정적이고 효율적으로 관리하기 위하여 관계법령에 따라 장기계속계약(1년)으로 전문업체를 선정·관리하여 수질감시에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2014년 수질자동감시시스템 유지보수 용역

용역기간 : 2014. 4. 1 ~ 2015. 3. 31 (12개월)

용역대상

배급수계통의 수질자동측정기 : 203대

(단위 : 대)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	강북정수
203	34	32	24	22	22	36	17	15	1

휘발성유기화합물질(VOCs) 자동측정기 : 2대 (강남 1, 강동 1)

수질전송감시시스템

대상시설	수량	설 치 위 치
수질전송반(PLC)	121대	정수센터 16, 수도사업소 105
수질감시장치 (HMI시스템)	20식	통합감시 1, 취수장 5, 정수센터 6, 수도사업소 8
운용소프트웨어 (DBMS)	16식	본부 2, 정수센터 6, 수도사업소 8

소요예산 : 440,000천원

구 분	소요예산	비 고
산출근거	440,000천원 (2014년 예산액)	분기별 기성금 지급

※ 예산과목 : 상수도영업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

용역범위

수질자동측정기

- 점검주기 : 매월 정기점검 및 수시점검

- 점검내용 : 센서교정 및 수리와 소모품 교체 등

휘발성유기화합물질 측정기(VOCS)

- 점검주기 : 매분기 정기점검 및 수시점검

- 점검내용 : 전처리장치 유지보수 및 가스크로마토그래프 교정

수질전송감시시스템

- 점검주기 : 매분기 정기점검 및 수시점검

- 점검내용 : 소프트웨어 오류수정 및 업그레이드와 통신이상 복구 등

운용소프트웨어(DBMS)

- 점검주기 : 매월 정기점검 및 수시점검

- 점검내용 : 데이터베이스 오류수정 및 DB관리

수질자동감시시스템 담당자에게 연1회 이상 기술교육 실시

Ⅱ		계약방법

계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약체결)

소프트웨어산업진흥법 제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」

(미래창조과학부고시제2013-152호, 2013.9.6)이 적용되는 사업(따로붙임1, 2)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에

의한 계약체결) 1항 적용되는 사업(따로붙임3)

낙찰자 결정방법

지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안전행정부예규 제33호, 2013.11.    20)에 의거 입찰 참가자가 제시한 제안서와 입찰 가격을 종합평가하여

발주기관에 가장 유리하다고 인정되는 자와 협상절차를 통하여 낙찰자 결정

입찰 참가자격

전송감시분야는 국가종합전자조달시스템 입찰 참가자격 등록규정에

의하여 소프트웨어 사업자(컴퓨터 관련 서비스사업, 업종코드 : 1468)로

조달청에 입찰일 전일까지 입찰참가 자격을 등록한 자

측정기분야는 사업자등록의 업종이 제조서비스(수질분석기계 관련부품)

또는 도소매(환경계측기 등)인 사업자

단독 또는 공동수급으로 입찰 참여가 가능하며 공동수급(공동이행방식) 시

입찰참여 구성원은 대표사를 포함하여 4개사 이내로 구성

입찰 참가자(공동수급의 경우 대표사)의 주된 영업소가 서울특별시에 소재

하여야 함.

Ⅲ		추진일정

’14. 1. 20 ~ 1. 23 : 수질자동감시시스템 유지관리용역 설계

’14. 1. 24 : 본청 계약심사 요청(급수부 → 본청 계약심사과)

’14. 1. 27 : 제안요청서 및 과업내용서 검토 요청

(급수부 → 정보화기획담당관)

’14. 2. 12 : 입찰공고 요청(급수부 → 본청 재무과)

’14. 3. 18 ~ 3. 20 : 평가위원회 운영 및 협상순위 결정(급수부)

’14. 3. 21 : 계약의뢰(급수부 → 본청 재무과).   끝.