문서번호	시설관리과-8464
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김재영	최재영	04/07 오기석
협 조

노후관 정비계획 보고

노후관 정비 계획

동대문구 전농동 60-32~60-73호에 매설된 노후관 1984(92) CIP를     정비하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 위    치 : 동대문구 전농동 60-32~60-73호

Ⅱ		보고 내용

연번	위 치	GIS상 관로현황			보 고 내 용	공사개요
		부설년도	관 종	구 경
1	동대문구 전농동 60-32~60-73	1984	CIP	D200	노후된 세척갱생관으로 주택밀집 지역으로 주변 배급수관까지에 녹물 출수 등 민원이 자주 발생되어 정비가 시급한 실정임. ※최근 급수불편해소 접수(2015.3.30.) (전농동 60-214)	D=200mm, L=142m

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기와 같이 동대문구 전농동 60-32~60-73 세척갱생관 개량공사를 도로굴착승인 요청(2015.4.1.)중에 있으며 토목과에 굴착승인을 득한후에 시행하고자 하며,

❍ 공사시행은 2015년 회기동외 7개동 상수도공사 업체인 (주)예일건축 주한식에게 작업토록 지시하여 노후관으로 인한 누수 및 녹물발생을 미연에 방지하여 유수율 제고 등에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 공사개요

연번	위 치	공 사 개 요	소요예산	예 산 과 목
1	동대문구 전농동 60-32~60-73	D=200mm, L=142m	19,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후상수도관(배급수관)정비]

❍ 위 치 도

끝.