투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	주식회사 탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(탄천환경 3월2회차)

1. 탄천 2015-132(2015. 3. )호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
탄천 3-2-1	제1처리장 생오니	4,952
탄천 3-2-2	제2처리장 생오니	4,296
탄천 3-2-3	혼합오니	4,265
탄천 3-2-4	가압부상농축오니	4,099
탄천 3-2-5	원심농축오니	3,160
탄천 3-2-6	원심탈수케익	3,405
탄천 3-2-7	건조시설케익	3,332
탄천 3-2-8	슬러지가공 펠렛	2,661

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	04/07 구흥서
협조자
시행	화학시험과-508	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개