	중부소방서
수신	서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원시설 소방안전점검결과 회신[에듀원 원격학원 등 2개소]

1. 관련근거

○ 평생교육건강과-3225(2015.04.03.)호「학원시설 소방안전점검 협조 의뢰」

2. 귀청에서 요청하신 학원시설 소방안점점검 요청에 따른 점검 결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

-- 아   래 --

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	에듀원 원격학원	서울시 중구 청파로 456(중림동) 3층일부	소화기, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비,유도등, 휴대용비상조명등,피난안내도	적 정 함
2	에듀올 원격학원	서울시 중구 청파로 456(중림동) 지하3층일부	소화기, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비,유도등, 휴대용비상조명등,피난안내도	“

끝.

	중부소방서장
담당자	도상민		검사지도팀장	오승민		예방과장	04/07 권오선
협조자	담당자	고병영
시행	예방과-5678	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2253-0119	/전송	02-2238-1803	/	201405144@seoul.go.kr	/	대시민공개