문서번호	행정지원과-8269
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
김완기	여종순	04/08 이두영

아리수아파트

전광판 고장 보고

2015.  4.

남부수도사업소

(행정지원과)

아리수아파트 전광판 고장 보고

우리사업소 운영 관리중인 아리수아파트 전광판 고장에 대하여 조치사항을 보고 드림

Ⅰ		현 황

설치위치 : 동작상떼빌 아파트(동작구 신대방1가길 38)

설치년월 : 2010년 12월

설치현황 : 수질자동측정기 1대, 수질 전광판 1대

설치위치

- 수질자동측정기(지하주차장 4층 기계실)

- 수질전광판(아파트내 광장)

Ⅱ		고장내용

발생일자 : 2015. 4. 2(목)

신 고 자 : 아파트 관리실 직원

내   용 : 전광판 일부분이 표출되지 않음

전광판 사진

Ⅲ		점검결과

점검일자 : 2015. 4. 2(목)

점 검 자 : 수질팀 김완기, 최초 전광판 설치업체(노엘)

점검내용 : 설치업체 점검결과, 전광판 모듈부분, 제어부분, 전원공급부분에

복합적인 문제가 발견되어 정밀진단을 하고자 공장입고 함.

점검사진

Ⅲ		향후계획

정밀진단에 따른 부품 수리 및 교체 후, 전광판 재설치예정(4월10일).  끝