문서번호	안전총괄과-6350
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		재난관리상황팀장	안전총괄과장
홍순영		송준서	04/08 송정재
협조

신청사 정전에 대비한

서울안전통합상황실 시스템 조치계획

2015. 4.

도시안전본부

(안전총괄과)

신청사 정전에 대비한

서울안전통합상황실 시스템 조치계획

신청사 전기설비 안전점검에 따라 서울안전통합상황실 시스템을 아래와 같이 조치하여 정전에 대비하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 총무과-7666호 「시청사 전기설비 정기검사 및 안전진단에 따른 정전계획 안내」

◈ 정전일시 :′15.4.17(금) 22:00 ~ 익일 03:00

◈ 정전대상 : 본청사 전체

◈ 정전사유 : 시청사 전기설비 안전점검

⇒ 지하3층은 무정전전원장치(UPS) 오프상태에서 테스트를 실시하게 됨에 따라 서울안전통합상황실 시스템은 전원이 차단됨.

Ⅱ		조치계획

□ 작업일시 :′15.4.17(금)  20:30 ~ 익일 10:00

□ 작업대상 : 지하3층 서울안전통합상황실 시스템 73식 174대

(백본 등 네트웍 장비, 정보보안, CCTV시스템 등)

□ 작 업 자 : 재난관리상황팀 직원1명, 유지보수 업체

□ 작업내용

○ 서울안전통신상황실 시스템 모든 장비· 프로세스 종료 및 재실행 조치

□ 작업절차

○ 4.17(금) 20:00 ∼ 21:00	: 주요 장비, 서버 등 백업 실시
○ 4.17(금) 21:00 ~ 22:00	: 주요 서버 프로세스 및 전원 종료
○ 4.17(금) 22:00 ~익일 02:00	: 백본, 워크그룹 스위치 등 소프트웨어 업그레이드작업
○ 4.18(토) 03:00 ~ 10:00	: 주요 장비, 서버 프로그램 재기동

Ⅲ		행정사항

□ 전화, CCTV, 네트워크 상태 중지에 따른 공문 시달(재난종합상황실 포함)