보  고  서

주무관		시설관리과장				결재
구본천		04/08 代고신석
협 조
	주무관				최희권

영등포구 문래동 양화중학교로부터 저수조청소 면제 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 04. 08

지방시설주사보  구 본 천

건축물개요

가. 위    치 : 영등포구 당산로 56(문래동3가) 양화중학교

나. 용    도 : 교육연구시설

다. 건물규모 : 지하1층/지상5층, 11,906.63㎡

라. 수전사항 : 계량기 구경50mm, 수압3.5㎏/㎠

마. 관련문서 : 양화중학교-3167(2015.03.30.)호

2. 보고내용

가. 상기 양화중학교는 지하저수조를 사용하는 건축물로 연 2회 지하저수조를 의무적으로 청소해 왔으나(수도법시행령50조3항 해당 건축물)

나. 현장조사결과 직결급수 공사를 완료하여 현재 지하저수조를 거치지 않고 직결급수방식으로 수돗물을 원활하게 공급받고 있음.

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 수도법시행령제50조의 ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물    을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소대    상에서 제외함이 타당하다 사료됩니다.

첨부 : 1) 현장사진 1매

2) 관련법규 1부.  끝.