소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-2062(2015.03.25.)『2015년도 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수(1차)』

2. 위 호와 관련하여 녹번119안전센터 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 결과를 아래와 같이 현지확인후 결과 보고 합니다.

연번	용수번호	보수공사 검수결과
		위 치	식구분	관할	검수결과	비고
1	105070	응암로 184 (응암동 601-63)	지상식	녹번	양호	소화전교체

붙  임 :  1. 보수소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	조성주		2팀장	윤산호		119안전센터장	04/08 민성기
협조자
시행	녹번119안전센터-1626	(		)	접수		(		)
우	122-828	서울특별시 은평구 은평로 245 녹번119안전센터	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	sobangcha63@seoul.go.kr	/	대시민공개