	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 1/4분기 소방용수분야 등 정기 점검결과 통보

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1999(2015.3.26.)호 『소방용수분야 정기보고 서식 등 업무처리 변경 사항 알림』

2. 위와관련 현장대응단 진압대 2015년도 1/4분기 소방용수분야 등 정기 점검결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 정기점검기간 : 2015. 1. 1. ~ 3.31

나. 정기점검대상 : 소방용수분야 등

다. 고장소방용수 : 22개소(사용가15, 사용불6, 임시폐전1)

총 계	소 방 용 수 시 설				비상소화장치	비상소방용수	비고
	공 설
	소계	소화전	저수조	급수탑
1009	946	943	2	1	61	2

붙임   1. 3월중 소방용수 관리실적[매월] 1부.

2. 비상소화장치 활용실적[수시] 1부.

3. 도시시설물관리개선 및 소방용수안전지킴이 실적[분기] 1부.

4. 도시시설물관리개선 추진실적(사진)[분기] 1부.

5. 소방용수안전지킴이 추진실적(사진)[분기] 1부.

6. 소방용수정기보고[분기] 1부.

7. 고장소방용수상세내역 1부[분기].  끝.

	현장대응단장
담당자	강민구		지휘3팀장	이근철		현장대응단장	04/08 이정갑
협조자	진압3대장	김종만
시행	현장대응단-2997	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울시 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/
전화	02-884-1192	/전송	02-875-4373	/	mkk0330@seoul.go.kr	/	대시민공개