	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급장비(자동제세동기) 수리 결과보고

1. 신정119안전센터-1415(2015.4.7.)호 “구급장비(자동제세동기) 고장발생 보고” 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 신정119안전센터에서 관리중인 구급장비(자동제세동기) 수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리일시 : 2015. 04. 08.

나. 장 비 명 : 자동제세동기(Heartstatr MRX)

다. 수리내역 : 메모리카드 리더기 무상 수리완료.

라. 수리업체 : ㈜ 쿠앤쿠스(광진구 광장동 114 크레스코빌딩 508호)

마. 수리금액 : 무상수리.

붙 임 : 고장수리 완료보고서 1부.  끝.

★담당자	윤지홍		진압3대장	윤용성		119안전센터장	04/08 양승용
협조자
시행	신정119안전센터-1434	(		)	접수		(		)
우	158-864	서울 양천구 신월로268 (신정3동 1191-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송	02-2601-0112	/		/	대시민공개