문서번호	물관리정책과-6010
결재일자	2015.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		代김성영	04/08 배광환
협조
	담당자		이새봄

제기동 1158-40 주상복합시설신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

제기동 1158-40 주상복합시설신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제기동 1158-40 주상복합시설 신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 동대문구 제기동 1158-40

○ 대지면적/건축연면적 : 512.00㎡ / 2,922.13㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	근린생활시설
사업 후	28세대	74명	동대문구 세대당 2.64명 적용

○ 연계하수처리장 : 중랑물재생센터(분뇨처리 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
제기동 1158-40 주상복합시설 신축공사	한강H	2016	BOD	0.00	0.00	0.00	사업 후 감소
			T-P	0.000	0.000	0.000	사업 후 감소

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.