길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5804

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김효수	04/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/01(수)	4/02(목)	4/03(금)	4/04(토)	4/05(일)	4/06(월)	4/07(화)	계
2014년	113,074	90,422	100,959	86,813	95,030	98,928	102,986	688,212
2015년	85,930	93,595	82,510	94,688	87,496	82,595	97,385	624,199
증 ․ 감	-27,144	3,173	-18,449	7,875	-7,534	-16,333	-5,601	-64,013

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
374,918	106,694	277,533	1,385	385,612	-10,694	-2.85

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.25~3.31)	금주 공급량(㎥) (4.01~4.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
656,001	624,199	-31,802	-4.85

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 2.85% 감소

② 전주 대비 공급량 : -31,802㎥(4.85%) 감소

※특이사항 없음(`15. 4월 현재 전년 대비 –729,358㎥ 공급량 감소)