		강서수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(*****************************)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972015044665
처리일자	2015년 04월 08일 14 시 00 분
공사장소	*******************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/04/07		검사일	2015/04/08		검사자	정수용
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	****		주 소	*************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장방문 후 육안검사
검사결과	현장방문하여 육안으로 공사완료(공용배관) 상태 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

따로붙임 : 현장점검 사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							정수용				시설관리팀장					최양주					시설관리과장					04/08 이자원
협조자
시행			시설관리과-6954										(						)		접수												(						)
우	158-076					서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)																/
전화		3146-4021							/전송			3146-4039					/	yong1492@seoul.go.kr													/	부분공개(6)