구조취약대상 조사서(솔표종합관리빌딩)
문서번호	현장대응단-2347	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		박호빈	유승권	04/08 代유승권
접수번호

○ 일    시 : 2015.  04. 08. 14:00 ~15:30

○ 대 상 명 : 솔표종합관리빌딩

○ 위    치 : 동작구 대방동 339-1번지

○ 조사인원 : 구조3대장 이종세 외 4명 (소방장 김태언, 소방사 문지훈, 소방사 박호빈, 소방사 박창원)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가1동12/3층 연면적 11,756.08㎡ 옥내계단1, 특별계단2 승강기3, 비상구3 • 위험물 지하3층(경유), 기계실 방재실 지하1층	∙ 종사원 300명 ∙ 수용인원 600명 ∙ 방재실 814-1107
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→보라매역→대방역→ (우회전)→공간빌딩 • 상시 차량의 이동이 많고 체증이 극심한 지역으로 자하철공사, 불법주차 등으로 인해 출동시간 지연 및 특수차부서에 어려움 예상됨 • 신속한 출동 및 초동조치로 인명대피유도 및 구조에 주력
구조활동상 유의사항	업무시설로서 내부가 복잡하고 유사시 극심한 혼란이 예상되므로 신속한 인명대피유도 및 내부시설 숙지로 인한 인명검색시 중첩검색 실시요함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 박호빈 (인)