누수피해 배상 보고서

★주무관	주무관	급수운영과장		결재
강재성	代강재성	04/08 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-8216

명에 의하여 지역담당 업무 수행중 상수도관 누수에 따른 피해배상 민원사항이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인한 피해배상 요구

피 해 자 : **********************************

사고처리 현황

- 위    치 : 성동구 **************

- 누수부위 : D=80mm에서 분기된 D=13mm(GSP) 누수

- 접 수 일 : 2015. 3.27. 13:00

- 복구완료 : 2015. 3.30  13:20

- 피해요구민원 접수일 : 2015. 4. 7. 11:00

조사 내용

사고원인

- 성동구 *********** 앞  D=80mm 분기 D=13mm(GSP) 접합부

누수 발생

피해현황

- 누수발생으로 인근 지역 ************번지 마당으로 물이 스며들어

화단 및 지하층에 피해 발생함.(화단내 토사유실 및 지하층 도배,장판 등)

※ 누수피해로 인한 마당내 배수로 및 콘크리트 포장은 수요가 측에서

기 시공하였음

보고자 의견

상기건은 상수도관 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수 ․ 처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. 보험사고 접수서 1부.

2. 피해사진 1부.

3. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.