문서번호	총무과-693
결재일자	2014.1.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	총무과장	상수도연구원장
이채영	박명진	01/24 구아미

연구실 실내공기 오염도 측정계획

2014. 1.

서울특별시상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	산업안전보건법제24조(보건조치)	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시보건환경연구원	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

연구실 실내공기 오염도 측정계획

연구실 실내공기의 오염상태를 측정하여 그 결과에 따라 관련 규정에 의해 조치함으로써 쾌적한 근무환경 제공 및 일하기 좋은 직장 분위기를 만들고자 함

추진근거

❍ 산업안전보건법제24조(보건조치) 및 노동부고시 제2012-71호(2012.09.20)

청사현황

구 분	연면적(㎡)	연구실수	사무실외 기타	상주인원	준공년도	비고
본 관	4,973.57	17	19	61	지하1-1층:1998년12월 지상2-4층:2002년8월	용역및기타 직원포함
별 관	2,683.64	8	8	61	1995년 4월

추진계획

서울시보건환경

연구원 의뢰

상수도연구원

실내공기 오염도 측정(약5일간)

보건환경연구원

측정결과 도출

보건환경연구원

상수도연구원

결과 처리

기대효과 및 조치사항

❍ 측정대행전문회사 미활용으로 예산절감 4,500천원 효과

❍ 측정대상 : 총 5개소(본관 3개소(각층 1개소씩 3개소), 별관 2개소(1-2층 각 1개소씩))

❍ 측정항목 : 노동부고시 제2012-71호 사무실 공기관리 지침 중 일부 해당 항목

❍ 서울시보건환경연구원 대기부 실내환경팀 공문발송[담당 김두래 ☎02)570-3135)]

붙임 : 노동부 고시 제2012-71호(2012.09.20) 1부. 끝.