투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	업무지시전(도로조명등 광원 변경(LED) 검토 지시)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는 『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』에 설계된 조명등의 광원을 LED로 변경토록 하고, 경관조명등에 대하여 간접조명을 적용하여 눈부심 예방 및 새로운 랜드마크가 될 수 있도록 조명시물레이션 등을 면밀히 검토하여 제출하시기 바랍니다.

○ 설계 광원 현황

구 분	가로등	지하 차도등			경관조명		비 고 (합계)
	NH 250W	무전극램프 100W	NH 250W	NH 400W	투광등 NH 150W	LED(R.G.B) 25W
수 량	278	385	46	109	32	852	관급자재

○ 제출일 : 2015.05.12일.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					강남순환4공구 건설 공사 책임감리원 귀하,(주)공간전기 대표이사 귀하
주무관							곽용길			열빛총괄과장					04/08 이달영
협조자
시행			설비부-4202									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개