“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	식당주방 타일 및 1층 화장실 세면기 파손 발생 보고

2015년 4월 8일 3층 식당 주방의 바닥 타일이 깨지고 밑에 물이 고이며 타일이 들떠서 떨어지고 있는 상태 및 1층 화장실 세면기가 떨어져 파손되었기에 아래와 같이 보고합니다.

품 명	고장(파손) 내 용	조치계획	사진
주방 타일	타일 깨지고밑에 물이 고이며 타일이 들떠서 떨어지고 있는 상태	전문업체 수리 의뢰 소방학교운영/소방학교청사 및 시설장비유지관리/공공운영비에서 예산조치
1층 화장실 세면기	세면기가 밑으로 빠지면서 깨짐	전문업체 수리 의뢰 소방학교운영/소방학교청사 및 시설장비유지관리/공공운영비에서 예산조치

끝.

담당자	박금주		구조구급교육센터장	04/08 임정현
협조자	담당자	김재호
시행	구조구급교육센터-977	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	joonimi@seoul.go.kr	/	대시민공개