함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	(주)씨엔아이엔지니어링
(경유)
제목	상수도 공급 가능여부 질의에 따른 회신(정릉동 670-5)

1. ㈜씨엔아이엔지니어링  cni-015-041(2015.04.08.) fax와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니  참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 개  요

① 사 업 명 : 우리누리 사회복지센터 신축공사

② 주    소 : 서울시 성북구 정릉동 670-5

나. 질의 사항

- 상수도공급 가능여부

⇒ 공급가능(D=25mm 인입예정)

- 예상공급 인입위치

⇒ 정릉동 670-10호 앞 도로에서 인입예정(도면첨부)

- 인입구경 D=50mm 인입가능여부

⇒ 추후 급수공사 신청시 공사비 부과및수납 후 가능하며, 인입위치 변경요함

첨 부 : 1) 배관망도 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	유형근		주무관	한상근		시설관리과장	전결 04/08 나태산
협조자
시행	시설관리과-9433	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 191~209 208-1 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	부분공개