함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(04/07)

1. 2015.04.07.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-04-07-(화) (A)		384,946	127,685	93,974	10,565	144,203	8,519
2015-04-06-(월) (B)		406,192	114,528	102,151	30,425	134,359	24,729
전년도	2015-04-07-(월) (C)	365,549	91,972	92,294	9,592	154,953	16,738
04-07(화)	전일대비(A-B)	-21,246	13,157	-8,177	-19,860	9,844	-16,210
차이량	전년대비(A-C)	19,397	35,713	1,680	973	-10,750	-8,219
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 04월 평균		389,284	124,087	94,227	17,870	145,439	7,661
2015.04.01~금일 평균		386,930	118,300	95,506	22,416	135,996	14,712

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(04월07일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(04월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	04/08 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-7057	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개